Утверждаю:

Заведующий

МКДОУ детский сад

с.Нижняя Иреть

________/ О.В.Табинаева.

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации работы

по обеспечению

пожарной безопасности

в МКДОУ детский сад с.Нижняя Иреть

Одобрено и принято

на  собрании трудового коллектива

Протокол №

от

с. Нижняя Иреть

1. Основные понятия

1.1. Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества, и государства от пожаров.

1.2. Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровье граждан, интересам общества и государства.

1.3. Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственным органом.

1.4. Нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение  требований пожарной безопасности.

1.5. Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержание помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров.

1.6. Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

2. Общие положения

2.1. Настоящее положение разработано для Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад села Нижняя Иреть (далее Детский сад) и определяет функции Детского сада в области обеспечения пожарной безопасности, регламентирует обязанности работников, а также определяет порядок, формы и методы их работы по созданию надлежащего противопожарного режима на своих рабочих местах.

2.2. Положение вводится в целях работы по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению пожаров и является обязательным документом для исполнения всеми работниками детского сада.

2.3. Работа по обеспечению пожарной безопасности в детском саду организована в соответствии с Федеральным законом  пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ, «Правилами пожарной безопасности» ППБ 01-03, приказом МЧС и Министерства образования РФ от 07.04.2003 г. № 190/1668 «О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений», а также организационно-распорядительной документацией детского сада и настоящим положением.

2.4. Настоящее положение действует до принятия нового.

3. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности

3.1. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности детского сада в соответствии с действующим законодательством возлагается на заведующего детским садом.

3.2. Заведующий детским садом обязан:

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности детского сада;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц Государственной противопожарной службы;

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на всех объектах детского сада;

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников мерам пожарной безопасности;

- включать в соглашение  по охране труда вопросы пожарной безопасности;

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению;

- создать в детском саду добровольную пожарную дружину, содействовать ее деятельности;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожара;

- обеспечить доступ должностным лицам Государственной противопожарной службы при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию, в здания, сооружения и иные объекты детского сада;

- предъявлять по требованию Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии в учреждении, а также о происшедших пожарах;

- включить в функциональные обязанности работников вопросы пожарной безопасности, исходя из возложенных на них служебных задач;

- незамедлительно сообщать в Государственную противопожарную службу о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты;

- разрабатывать планы, приказы по обеспечению пожарной безопасности и осуществлению контроля за их исполнением.

- проводить анализ состояния пожарно-профилактической работы и разработки мер по ее улучшению;

- проведение повторного, внепланового инструктажей на рабочем месте.

3.3. Ответственность за организацию и проведение всей работы по обеспечению пожарной безопасности, за эксплуатацию и исправное техническое состояние электроустановок, всех систем и средств  противопожарной защиты в детском саду несет заведующий хозяйством.

3.4. На заведующего хозяйством возлагается:

- осуществление контроля за соблюдением установленного противопожарного режима, выполнением инструкций, норм, правил, проведением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

-  проведение совместных проверок состояния сетей противопожарного водоснабжения, установок пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией;

- проведение вводного инструктажа вновь принимаемых на работу и обучение младшего обслуживающего персонала;

- обеспечение выполнение предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц Государственной противопожарной службы;

- выявление причин и обстоятельств нарушений требований пожарной безопасности, принятие мер по их предупреждению;

- проведение регулярных проверок и содержание в исправном состоянии:

а) электрооборудования;

б) системы автоматической пожарной сигнализации и средств связи;

в) систем противодымной защиты (двери в коридорах, проходах) и индивидуальных средств защиты органов дыхания;

г) систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией (звуковые сигналы, трансляция речевой информации, указатели световой и табличной индикации «Выход», громкоговорители, планы эвакуации, электрические фонари, двери эвакуационных выходов);

д) первичных средств пожаротушения (огнетушители).

3.5. Ответственный за пожарную безопасность МКДОУ имеет право:

- проверять состояние пожарной безопасности во всех помещениях и давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных недостатков;

-  запрашивать и получать от работников материалы по пожарной безопасности, требовать письменных объяснений от лиц, допустивших нарушение норм, правил, инструкций по пожарной безопасности;

-  требовать отстранение от работы лиц, не прошедших противопожарного инструктажа;

-  беспрепятственно осматривать в любое время суток групповые, служебные и бытовые помещения и объекты детского сада.

3.6.  Ответственность за пожарную безопасность групповых помещений, кабинетов, складов несут работники, специально назначенные приказом заведующего детским садом.

3.7.  Лица, ответственные за пожарную безопасность служебных и групповых помещений обязаны:

-  знать действующие правила, инструкции по пожарной безопасности, противопожарный режим детского сада;

-  следить за состоянием эвакуационных путей и выходов, не допускать их загромождений, установки каких-либо приспособлений, препятствующих нормальному открытию дверей. Поддерживать на своих участках, в помещениях установленный противопожарный режим и контролировать его выполнение;

-  разъяснять воспитанникам меры пожарной безопасности, действующие в данном помещении, порядок действий в случае пожара, эвакуации, проводить обучение своих воспитанников;

-  знать места расположения первичных средств пожаротушения, связи, сигнализации, и пользоваться ими при пожаре;

-  не допускать проведения временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка металла и.т.п.) в помещениях и на территории учреждения без специально оформленного наряда-допуска;

-  проводить ежедневно по окончании рабочего дня, перед закрытием, тщательный осмотр закрепленных помещений. Следить за тем, чтобы по окончании работы производилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть (за исключением дежурного освещения), источников электропитания автоматических установок сигнализации;

-  постоянно следить за соблюдением воспитанниками и работниками мер пожарной безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением должностным лицом противопожарных мероприятий;

-  знать порядок действий при пожаре, эвакуации воспитанников и работников, имущества;

-  выполнять другие возложенные на них дополнительные обязанности.

3.8. Работники детского сада обязаны:

-  соблюдать требования пожарной безопасности и противопожарный режим детского сада;

-  знать места расположения и уметь пользоваться огнетушителями в объеме вводного инструктажа;

-  при обнаружении пожара немедленно уведомлять пожарную охрану;

-  до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара;

-  оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;

-  немедленно докладывать своему непосредственному руководителю о нарушениях установленного противопожарного режима и правил пожарной безопасности.

3.9.  В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон № 69-ФЗ), регламентирующей права и обязанности организаций в области пожарной безопасности, руководители организации обязаны:

-  соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

-  разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

-  проводить противопожарную пропаганду, обучать работников мерам пожарной безопасности;

-  включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

-  содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

-  оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

-  при тушении пожаров на территории предприятий предоставлять в установленном порядке необходимые силы и средства;

-  обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий;

-  предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организации, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

-  незамедлительно сообщить в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

-  содействовать деятельности добровольных пожарных.

В соответствии со статьей 37 Закона № 69-ФЗ  руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 38 Закона № 69-ФЗ определяется ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Такую ответственность несут:

-  собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организации;

-   лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за пожарную безопасность;

-  должностные лица в пределах их компетенции.

Перечисленные лица могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности.

Должностные лица дошкольных образовательных учреждений (заведующие, завхозы) должны знать основные требования административного и уголовного законодательства, по которым  предусмотрена ответственность за нарушения в области пожарной безопасности.

Методология организации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях базируется  на требованиях Закона № 69-ФЗ, Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03), утвержденных Министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий С. Шойгу (приказ от 18.06.2003 г. №313), Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ПТУ, школ – интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно – воспитательных учреждений (ППБ – 101 – 89).